## Привязки
Привязки OPC UA нод к параметрам
Таблица относится только к одному endpoint. * обязательные поля. Пустые необязательные поля будут заполнены безопасными значениями. Импорт добавляет только новые привязки в черновик и не сохраняет их автоматически.
Endpoint (endpoint_id) | Node ID * (node_id) | Код параметра * (parameter_code) | Описание параметра (parameter_name) | Активна (enabled) | Режим (acquisition_mode) | Чтение (read_enabled) | Запись (write_enabled) | Подписка, мс (sampling_interval_ms) | Опрос, с (polling_interval_seconds) | Группа (group_path) | Browse name (browse_name) | Название ноды (display_name) | Тип (expected_type) | Форма значения (value_shape) | Ед. изм. (unit) | Теги (tags)

## Инструкция
Как заполнять | Значение
Endpoint | Один ID источника для всей таблицы, например remote-opc-server. Несколько endpoint смешивать нельзя.
Node ID * | Точный OPC UA NodeId, например ns=3;s="DB"."Temperature".
Код параметра * | Код name из Справочника параметров. Регистр и лишние пробелы исправляются при импорте.
Активна / Чтение / Запись | Допустимы: Да/Нет, true/false, 1/0. По умолчанию: Да/Да/Нет.
Режим | subscription (подписка) или polling (опрос). По умолчанию subscription.
Группа | Путь через /, например _DB_FOR_TEST / ARRAY.
Теги | Несколько тегов через запятую.
Конфликты | Уже существующие NodeId и уже привязанные параметры не перезаписываются, а пропускаются с пояснением.